## Реле, контроллеры, мониторы
Россия, 660123, г.Красноярск, ул. Парковая, 10А E-mail: savelsbit@mail.ru http://савэл.рф
тел: +7 (391) 264-36-57, 264-36-58, тел/факс: +7 (391) 264-36-52
НОМЕНКЛАТУРА ПРИБОРОВ ЗАЩИТЫ (ОСНОВНАЯ)
№ п/п | Наименование | Контр.токи,А | Применение/функции, тех.особенности | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. С НДС
Реле контроля и защиты РКЗ, РКЗМ (220/380В)
Реле осуществляет контроль токов в трех фазах обслуживаемой электроустановки и при выявлении аварийных режимов работы отключает ее. Отключение происходит в следующих аварийных ситуациях: - при перегрузке по току; - при недогрузке по току; - при недопустимом перекосе фаз по току; - при обрыве любой фазы.
1 | Реле РКЗ-5 | 0,4-5 | Питание реле осуществляется от сети переменного тока напряжением от 180 до 420 В частотой 50±2 Гц. Реле с возможностью подключения к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл. установок "СИРИУС", в системе беспроводного доступа WL_NET, работа с модулями ИС, КС. Срок гарантии - 36 мес. с момента поставки | 2350 | 2773
2 | Реле РКЗ-25 | 2-25 |  | 2450 | 2891
3 | Реле РКЗ-50 | 5-50 |  | 2450 | 2891
4 | Реле РКЗ-250 | 20-250 |  | 2500 | 2950
5 | Реле РКЗ-500 | 40-500 |  | 2550 | 3009
6 | Реле РКЗ-900 | 80-900 |  | 2600 | 3068
7 | Реле РКЗМ- 5 | 0,4-5* (0,4-25)** | Питание реле осуществляется от сети переменного тока напряжением от 180 до 420 В частотой 50±2 Гц. Реле с разъемным соединением датчиков тока, с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл. установок "СИРИУС", в системе беспроводного доступа WL_NET, работа с модулями ИС, КС, М1. Внешний ключ. Срок гарантии - 36 мес. с момента поставки | 2660 | 3138.8
8 | Реле РКЗМ- 25 | 2-25* (2-125)** |  | 2755 | 3250.9
9 | Реле РКЗМ-50 | 5-50* (5-250)** |  | 2755 | 3250.9
10 | Реле РКЗМ-250 | 20-250* (20-1250)** |  | 2945 | 3475.1
11 | Реле РКЗМ-500 | 40-500* (40-2500)** |  | 2945 | 3475.1
12 | Реле РКЗМ-900 | 80-900* (80-4000)** |  | 3135 | 3699.3
** При работе с пультом ПУ-02М
13 | Пульт управления ПУ-02 М | Обслуживает любое количество реле РКЗ, РКЗМ ( "видит" модуль контроля утечки М1) |  | 3261 | 3847.98
14 | Модуль контроля утечки М1. | Предназначен для блокировки запуска электродвигателя при снижении сопротивления утечки обмоток ЭД на корпус ниже допустимого уровня / М1 подключается к приборам серии РКЗМ, РТЗЭ, МД/ |  | 565 | 666.7
15 | Индикатор сигнальный ИС. | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/ |  | 289 | 341.02
16 | Ключ сигнальный КС | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/ |  | 367 | 433.06
17 | Адаптер USB | предназначен для передачи накопленных данных из прибора защиты в ПК, программирования прибора и мониторинга работы ЭД на экране ПК в реальном масштабе времени |  | 1541 | 1818.38
№ п/п | Наименование | Контр.токи,А | Применение/функции, тех.особенности | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. С НДС
18 | УСИМ (флэш-память) | устройство предназначено для обеспечения оперативного сбора данных о работе ЭД, оборудованных приборами серии МД, КСКН-4, РТЗЭ, РКЗМ, контроллера ЭКРМ-1,2. Обеспечивает долго-временное хранение, передачу собранных данных в ПК. |  | 2500 | 2950
19 | Адаптер Ethernet | предназначен для согласования протокола передачи данных приборов защиты/ мониторинга и протокола передачи сети Ethernet |  | 3000 | 3540
20 | Адаптер RS-232 | для подключения приборов защиты к ПК с интерфейсом RS-232 |  | 2000 | 2360
21 | Адаптер RS-485 | для подключения приборов защиты к ПК или сети с интерфейсом RS-485 |  | 2000 | 2360
22 | Адаптер А2 | для системы беспроводного доступа WL_NET |  | 3000 | 3540
Реле токовой защиты РТЗЭ
Реле осуществляет контроль токов в трех фазах ЭД и при выявлении недопустимых режимов отключает его. Отключение происходит : - при перегрузке по току; - при недогрузке по току; - при неполнофазном режиме работы (обрыве фазы); - при недопустимом перекосе фаз по току. При косвенном подключении через трансформаторы тока реле РТЗЭ-2.5, РТЗЭ-5 могут использоваться в линиях на любое напряжение.
23 | Реле РТЗЭ - 2,5 | 0,5-12,5 | Базовый вариант реле РТЗЭ. Приборы с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1). Срок гарантии приборов - 36 мес. с момента поставки | 2790 | 3292.2
24 | Реле РТЗЭ - 5 | 1,0-25 |  | 2790 | 3292.2
25 | Реле РТЗЭ - 12,5 | 2-62,5 |  | 2790 | 3292.2
26 | Реле РТЗЭ - 25 | 5-125 |  | 2930 | 3457.4
27 | Реле РТЗЭ- 50 | 10-250 |  | 2930 | 3457.4
28 | Реле РТЗЭ- 125 | 25-625 |  | 2930 | 3457.4
29 | Реле РТЗЭ- 250 | 50-1250 |  | 3110 | 3669.8
30 | Реле РТЗЭ- 500 | 100-2500 |  | 3110 | 3669.8
31 | Реле РТЗЭ-1250 | 200-6250 |  | 3290 | 3882.2
32 | Реле РТЗЭ-С - 2,5 | 0,5-12,5 | РТЗЭ-С = РТЗЭ-М - реле РТЗЭ с регистрацией даты и времени аварийных отключений и счетчиком наработки электродвигателя. С июля 2013 г. выпускается только РТЗЭ-С, которая включает все функции реле РТЗЭ-М. (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1). | 2930 | 3457.4
33 | Реле РТЗЭ-С - 5 | 1,0-25 |  | 2930 | 3457.4
34 | Реле РТЗЭ-С - 12,5 | 2-62,5 |  | 2930 | 3457.4
35 | Реле РТЗЭ-С - 25 | 5-125 |  | 3090 | 3646.2
36 | Реле РТЗЭ-С -50 | 10-250 |  | 3090 | 3646.2
37 | Реле РТЗЭ-С - 125 | 25-625 |  | 3090 | 3646.2
38 | Реле РТЗЭ-С - 250 | 50-1250 |  | 3230 | 3811.4
39 | Реле РТЗЭ-С - 500 | 100-2500 |  | 3230 | 3811.4
40 | Реле РТЗЭ-С- 1250 | 200-6250 |  | 3410 | 4023.8
41 | РТЗЭ-В-2.5, РТЗЭ-СВ-2.5 |  | Реле РТЗЭ-В с внешним управляющим ключом. Дополнительно обеспечивает блокировку запуска и аварийное отключение при недопустимом перегреве обмоток двигателя (модуль контроля температуры); Реле изготавливается следующих модификаций: - РТЗЭ-В – реле обычного исполнения (базовый вариант) с внешним управляющим ключом; - РТЗЭ-СВ - реле с регистрацией даты и времени аварийных отключений, счетчиком наработки электродвигателя и внешним управляющим ключом. | 3130 | 3693.4
42 | Реле РТЗЭ-В-5, РТЗЭ-СВ-5 |  |  | 3130 | 3693.4
43 | РТЗЭ-В-12.5, РТЗЭ-СВ-12.5 |  |  | 3130 | 3693.4
44 | РТЗЭ-В-25, РТЗЭ-СВ-25 |  |  | 3250 | 3835
45 | РТЗЭ-В-50, РТЗЭ-СВ-50 |  |  | 3250 | 3835
46 | РТЗЭ-В-125, РТЗЭ-СВ-125 |  |  | 3250 | 3835
47 | РТЗЭ-В-250, РТЗЭ-СВ-250 |  |  | 3430 | 4047.4
48 | РТЗЭ-В-500, РТЗЭ-СВ-500 |  |  | 3430 | 4047.4
49 | РТЗЭ-В-1250, РТЗЭ-СВ-1250 |  |  | 3610 | 4259.8
№ п/п | Наименование | Контр.токи,А | Применение/функции, тех.особенности | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. С НДС
50 | Пульт управления ПУ-04Т | обеспечивает только считывание данных с реле по беспро- водному оптическому каналу связи без возможности программирования уставок. |  | 3500 | 4130
51 | Пульт управления ПУ-04C | обеспечивает считывание данных и регулировку уставок реле по бесконтактному проводному каналу связи |  | 3500 | 4130
52 | Пульт управления ПУ-04Л | обеспечивает считывание данных и регулировку уставок реле по беспроводному оптическому каналу связи |  | 3500 | 4130
53 | Индикатор сигнальный ИС | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/ |  | 289 | 341.02
54 | Индикатор сигнальный ИС1 | Дополнительные модули ИС1, ИС2 предназначены для индикации режима работы ЭД и сигнализации аварийного и предаварийного режимов. Модули ИС1, ИС2 совмещают в себе расширенные функции модуля ИС ( увеличена информативность) и функции модуля КС, позволяя одновременно использовать преимущества обоих устройств. |  | 750 | 885
55 | Индикатор сигнальный ИС2 |  |  | 950 | 1121
56 | Ключ сигнальный КС | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/ |  | 367 | 433.06
57 | Адаптер USB | предназначен для передачи накопленных данных из прибора защиты в ПК, программирования прибора и мониторинга работы ЭД на экране ПК в реальном масштабе времени |  | 1541 | 1818.38
58 | Адаптер Ethernet | предназначен для согласования протокола передачи данных приборов защиты/ мониторинга и протокола передачи сети Ethernet |  | 3000 | 3540
59 | Адаптер RS-232 | для подключения приборов защиты к ПК с интерфейсом RS-232 |  | 2000 | 2360
60 | Адаптер RS-485 | для подключения приборов защиты к ПК или сети с интерфейсом RS-485 |  | 2000 | 2360
61 | Адаптер А2 | для системы беспроводного доступа WL_NET |  | 3000 | 3540
62 | УСИМ (флэш-память) | для обеспечения оперативного сбора данных о работе ЭД |  | 2500 | 2950
Электронный контроллер расцепителя ЭКР, ЭКРМ
Контроллеры ЭКР, ЭКРМ обеспечивают четырехуровневую регулируемую защиту по току по трем фазам сети: - по уровню тока минимальной нагрузки Imin - с регулируемой задержкой срабатывания Tmin; - по уровню тока перегрузки Inom - с регулируемой задержкой срабатывания Tnom; - по уровню тока максимальной защиты Imax - с регулируемой задержкой срабатывания Tmax; - по уровню сверхтока Iотс - с нерегулируемой задержкой срабатывания.
63 | ЭКРМ 1 - 5 | 0,8-50 | Управляющий контакт ЭКРМ1 работает на размыкание цепи при аварийном отключении. ЭКРM1 сохраняет в памяти параметры 4-х последних по времени аварийных отключений. ЭКРМ1 имеет в своем составе программируемый таймер, обеспечивающий возможность автоматического подключения/ отключения нагрузки по заданной программе в реальном масштабе времени. | 2990 | 3528.2
64 | ЭКРМ 1 - 2,5 | 0,4-25 |  | 2990 | 3528.2
65 | ЭКРМ 1 - 12,5 | 2-125 |  | 2990 | 3528.2
66 | ЭКРМ 1 - 25 | 4-250 |  | 3110 | 3669.8
67 | ЭКРМ 1 - 62,5 | 10-625 |  | 3110 | 3669.8
68 | ЭКРМ 1 - 125 | 20-1250 |  | 3110 | 3669.8
69 | ЭКРМ 1 - 250 | 40-2500 |  | 3290 | 3882.2
70 | ЭКРМ 1 - 625 | 100-6250 |  | 3590 | 4236.2
71 | ЭКРМ 2 - 5 | 0,8-50 | Управляющий контакт ЭКРМ2 может работать как на размыкание, так и на замыкание цепи при аварийном отключении. ЭКРМ2 сохраняет в памяти параметры 8-ми последних отключений. ЭКРМ2 таймера не имеет. Все ЭКРМ с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1). | 2990 | 3528.2
72 | ЭКРМ 2 - 2,5 | 0,4-25 |  | 2990 | 3528.2
73 | ЭКРМ 2 - 12,5 | 2-125 |  | 2990 | 3528.2
74 | ЭКРМ 2 - 25 | 4-250 |  | 3110 | 3669.8
75 | ЭКРМ 2 - 62,5 | 10-625 |  | 3110 | 3669.8
76 | ЭКРМ 2 - 125 | 20-1250 |  | 3110 | 3669.8
77 | ЭКРМ 2 - 250 | 40-2500 |  | 3290 | 3882.2
78 | ЭКРМ 2 - 625 | 100-6250 |  | 3590 | 4236.2
№ п/п | Наименование | Контр.токи,А | Применение/функции, тех.особенности | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. С НДС
79 | ЭКРМ 3- 5 | 0,8-50 | Питание контроллера ЭКРМ 3 осуществляется от одной фазы сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В или (380 ± 38) B частотой (50 ± 2) Гц. Питание контроллера может осуществляться от источника постоянного напряжения (36 ± 5.4)B, (100 ± 10)B или (220 ± 33)B с подключением добавочного резистора. | 2990 | 3528.2
80 | ЭКРМ 3 - 2,5 | 0,4-25 |  | 2990 | 3528.2
81 | ЭКРМ 3 - 12,5 | 2-125 |  | 2990 | 3528.2
82 | ЭКРМ 3 - 25 | 4-250 |  | 3110 | 3669.8
83 | ЭКРМ 3 - 62,5 | 10-625 |  | 3110 | 3669.8
84 | ЭКРМ 3 - 125 | 20-1250 |  | 3110 | 3669.8
85 | ЭКРМ 3 - 250 | 40-2500 |  | 3290 | 3882.2
86 | ЭКРМ 3 - 625 | 100-6250 |  | 3590 | 4236.2
87 | Пульт управления ПУ-04M | Обслуживает любое количество реле ЭКРМ, РПП-2М |  | 4100 | 4838
88 | Индикатор сигнальный ИС | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/ |  | 289 | 341.02
89 | Адаптер USB | предназначен для передачи накопленных данных из прибора защиты в ПК, программирования прибора и мониторинга работы ЭД на экране ПК в реальном масштабе времени |  | 1550 | 1829
90 | Адаптер Ethernet | предназначен для согласования протокола передачи данных приборов защиты/ мониторинга и протокола передачи сети Ethernet |  | 3000 | 3540
91 | Адаптер RS-232 | для подключения приборов защиты к ПК с интерфейсом RS-232 |  | 2000 | 2360
92 | Адаптер RS-485 | для подключения приборов защиты к ПК или сети с интерфейсом RS-485 |  | 2000 | 2360
93 | Адаптер А2 | для системы беспроводного доступа WL_NET |  | 3000 | 3540
94 | УСИМ (флэш-память) | для обеспечения оперативного сбора данных о работе ЭД |  | 2500 | 2950
Устройство мониторинга и защиты УМЗ /ТУ 3425-001-79200647-2012/
УМЗ обеспечивает функции защиты следующих видов: - трехуровневую защиту от перегрузки по току с раздельной регулировкой по каждому уровню выдержки времени на отключение, в том числе по току отсечки; - защиту от недогрузки по току; - защиту от неполнофазного режима работы; - защиту от превышения допустимого дисбаланса токов. - защиту от частых пусков.
95 | УМЗ - 2,5 | 0,5-12,5 | С защитой от частых пусков. Приборы с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1). Неразъемное соединение датчиков тока. | 2800 | 3304
96 | УМЗ - 5 | 1,0-25 |  | 2800 | 3304
97 | УМЗ - 12,5 | 2-62,5 |  | 2800 | 3304
98 | УМЗ - 25 | 5-125 |  | 3000 | 3540
99 | УМЗ - 50 | 10-250 |  | 3000 | 3540
100 | УМЗ - 125 | 20-625 |  | 3000 | 3540
101 | УМЗ - 250 | 50-1250 |  | 3200 | 3776
102 | УМЗ - 500 | 100-2500 |  | 3200 | 3776
103 | УМЗ - 1250 | 200-6250 |  | 3300 | 3894
104 | Пульт управления ПУ-04Т | обеспечивает только считывание данных с реле по беспро- водному оптическому каналу связи без возможности программирования уставок. |  | 3500 | 4130
105 | Пульт управления ПУ-04C | обеспечивает считывание данных и регулировку уставок реле по бесконтактному проводному каналу связи |  | 3500 | 4130
106 | Пульт управления ПУ-04Л | обеспечивает считывание данных и регулировку уставок реле по беспроводному оптическому каналу связи |  | 3500 | 4130
107 | Модуль контроля утечки М1. | Предназначен для блокировки запуска электродвигателя при снижении сопротивления утечки обмоток ЭД на корпус ниже допустимого уровня / М1 подключается к приборам серии РКЗМ, РТЗЭ, МД/ |  | 565 | 666.7
108 | Индикатор сигнальный ИС. | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/ |  | 289 | 341.02
№ п/п | Наименование | Контр.токи,А | Применение/функции, тех.особенности | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. С НДС
109 | Ключ сигнальный КС | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/ |  | 367 | 433.06
110 | Адаптер USB | предназначен для передачи накопленных данных из прибора защиты в ПК, программирования прибора и мониторинга работы ЭД на экране ПК в реальном масштабе времени |  | 1541 | 1818.38
111 | Адаптер Ethernet | предназначен для согласования протокола передачи данных приборов защиты/ мониторинга и протокола передачи сети Ethernet |  | 3000 | 3540
112 | Адаптер RS-232 | для подключения приборов защиты к ПК с интерфейсом RS-232 |  | 2000 | 2360
113 | Адаптер RS-485 | для подключения приборов защиты к ПК или сети с интерфейсом RS-485 |  | 2000 | 2360
114 | Адаптер А2 | для системы беспроводного доступа WL_NET |  | 3000 | 3540
115 | УСИМ (флэш-память) | для обеспечения оперативного сбора данных о работе ЭД |  | 2500 | 2950
Монитор двигателя МД
Мониторы предназначены для предотвращения выхода из строя ЭД и агрегатов на их основе при возникновении недопустимых режимов работы, обусловленных различными факторами: -технологическими перегрузками; -поломками и заклиниванием механизмов; -холостом ходе; -асимметрией питающей сети или неисправностью коммутационной аппаратуры и т.п. Мониторы обеспечивают функции защиты следующих видов: -трехуровневую защиту по перегрузке по току с раздельной регулировкой выдержки времени на отключение по каждому уровню; -защиту при недогрузке по току; - от неполнофазного режима работы; - от превышения допустимого дисбаланса токов; защиту от однофазных замыканий на землю.
116 | Монитор МД-1- 2,5 | 0,5-12,5 | В настоящее время выпускаются следующие модификации приборов: МД-1 -наиболее простое в эксплуатации устройство с одним уровнем защиты по току перегрузки; МД-2 -обеспечивает 3-хуровневую защиту по току перегрузки с раздельной регулировкой выдержки времени по каждому уровню, в том числе, по току отсечки; МД-3 -дополнительно обеспечивает автоматическое вкл./ отключение нагрузки в соответствии с программой суточного таймера и месячного календаря. Адаптирован для защиты и программного управления штанговыми глубинными насосами. Уникальным свойством приборов МД является наличие функции мониторинга –непрерывного наблюдения за работой электродвигателей, регистрации режимов и событий, накопления статистических данных о работе электродвигателей и агрегатов на их основе, защиты электродвигателей. Мониторы МД-1,2,3 изготавливаются с неразъемным соединением датчиков тока. (Возможно изготовление МД1,2,3 с разъемным соединением датчиков тока по спец.заказу: цена + 500 руб.) | 4012 | 4734.16
117 | Монитор МД-2- 2,5 | 0,5-12,5 |  | 4012 | 4734.16
118 | Монитор МД-3- 2,5 | 0,5-12,5 |  | 4012 | 4734.16
119 | Монитор МД-1- 5 | 1-25 |  | 4012 | 4734.16
120 | Монитор МД-2- 5 | 1-25 |  | 4012 | 4734.16
121 | Монитор МД-3- 5 | 1-25 |  | 4012 | 4734.16
122 | Монитор МД-1- 12,5 | 2-62,5 |  | 4012 | 4734.16
123 | Монитор МД-2- 12,5 | 2-62,5 |  | 4012 | 4734.16
124 | Монитор МД-3- 12,5 | 2-62,5 |  | 4012 | 4734.16
125 | Монитор МД-1- 25 | 5-125 |  | 4012 | 4734.16
126 | Монитор МД-2-25 | 5-125 |  | 4012 | 4734.16
127 | Монитор МД-3- 25 | 5-125 |  | 4012 | 4734.16
128 | Монитор МД-1- 50 | 10-250 |  | 4012 | 4734.16
129 | Монитор МД-2- 50 | 10-250 |  | 4012 | 4734.16
130 | Монитор МД-3- 50 | 10-250 |  | 4012 | 4734.16
131 | Монитор МД-1- 125 | 20-625 |  | 4012 | 4734.16
132 | Монитор МД-2- 125 | 20-625 |  | 4012 | 4734.16
133 | Монитор МД-3- 125 | 20-625 |  | 4012 | 4734.16
134 | Монитор МД-1- 250 | 50-1250 |  | 4159 | 4907.62
135 | Монитор МД-2- 250 | 50-1250 |  | 4159 | 4907.62
136 | Монитор МД-3- 250 | 50-1250 |  | 4159 | 4907.62
137 | Монитор МД-1- 500 | 100-2500 |  | 4159 | 4907.62
138 | Монитор МД-2- 500 | 100-2500 |  | 4159 | 4907.62
139 | Монитор МД-3- 500 | 100-2500 |  | 4159 | 4907.62
140 | Монитор МД-1-1250 | 200-6250 |  | 4300 | 5074
141 | Монитор МД-2-1250 | 200-6250 |  | 4300 | 5074
142 | Монитор МД-3-1250 | 200-6250 |  | 4300 | 5074
№ п/п | Наименование | Контр.токи,А | Применение/функции, тех.особенности | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. С НДС
143 | Монитор МД-4-2,5 | 0,5-12,5 | МД-4 - дополнительно обеспечива-ет защиту от однофазных замыканий на землю + защита от частых пусков. (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1). МД-4 изготавливаются только с разъемным соединением датчиков тока. Гарантия - 36 мес. с момента поставки | 4012 | 4734.16
144 | МД-4-5 | 1,0-25 |  | 4012 | 4734.16
145 | МД-4-12,5 | 2-62,5 |  | 4010 | 4731.8
146 | МД-4-25 | 5-125 |  | 4010 | 4731.8
147 | МД-4-50 | 10-250 |  | 4010 | 4731.8
148 | МД-4-125 | 20-625 |  | 4010 | 4731.8
149 | МД-4-250 | 50-1250 |  | 4159 | 4907.62
150 | МД-4-500 | 100-2500 |  | 4159 | 4907.62
151 | МД-4-1250 | 200-6250 |  | 4300 | 5074
152 | Монитор МД-4М-2,5 | 0,5-12,5 | МД-4М - это монитор МД-4 с дополнительной функцией накопления и записи истории работы электроустановки на внешнюю карту памяти, с защитой от частых пусков. (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1). Срок гарантии приборов - 36 мес. с момента поставки | 5200 | 6136
153 | МД-4М-5 | 1,0-25 |  | 5200 | 6136
154 | МД-4М-12,5 | 2-62,5 |  | 5200 | 6136
155 | МД-4М-25 | 5-125 |  | 5300 | 6254
156 | МД-4М-50 | 10-250 |  | 5300 | 6254
157 | МД-4М-125 | 20-625 |  | 5300 | 6254
158 | МД-4М-250 | 50-1250 |  | 5450 | 6431
159 | МД-4М-500 | 100-2500 |  | 5450 | 6431
160 | МД-4М-1250 | 200-6250 |  | 5700 | 6726
161 | Пульт управления ПУ-04Т | обеспечивает только считывание данных с реле по беспро- водному оптическому каналу связи без возможности программирования уставок. |  | 3500 | 4130
162 | Пульт управления ПУ-04C | обеспечивает считывание данных и регулировку уставок реле по бесконтактному проводному каналу связи |  | 3500 | 4130
163 | Пульт управления ПУ-04Л | обеспечивает считывание данных и регулировку уставок реле по беспроводному оптическому каналу связи |  | 3500 | 4130
164 | Модуль контроля утечки М1. | Предназначен для блокировки запуска электродвигателя при снижении сопротивления утечки обмоток ЭД на корпус ниже допустимого уровня / М1 подключается к приборам серии РКЗМ, РТЗЭ, МД/ |  | 565 | 666.7
165 | Индикатор сигнальный ИС. | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/ |  | 289 | 341.02
166 | Модуль контроля утечки М1. | Предназначен для блокировки запуска электродвигателя при снижении сопротивления утечки обмоток ЭД на корпус ниже допустимого уровня / М1 подключается к приборам серии РКЗМ, РТЗЭ, МД/ |  | 565 | 666.7
167 | Индикатор сигнальный ИС. | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/ |  | 289 | 341.02
168 | Ключ сигнальный КС | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/ |  | 367 | 433.06
169 | Адаптер USB | предназначен для передачи накопленных данных из прибора защиты в ПК, программирования прибора и мониторинга работы ЭД на экране ПК в реальном масштабе времени |  | 1541 | 1818.38
170 | Адаптер Ethernet | предназначен для согласования протокола передачи данных приборов защиты/ мониторинга и протокола передачи сети Ethernet |  | 3000 | 3540
171 | Адаптер RS-232 | для подключения приборов защиты к ПК с интерфейсом RS-232 |  | 2000 | 2360
172 | Адаптер RS-485 | для подключения приборов защиты к ПК или сети с интерфейсом RS-485 |  | 2000 | 2360
173 | Адаптер А2 | для системы беспроводного доступа WL_NET |  | 3000 | 3540
174 | УСИМ (флэш-память) | для обеспечения оперативного сбора данных о работе ЭД |  | 2500 | 2950
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности |  | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. С НДС
Реле повторного пуска РПП (реле самозапуска РСЗ)
175 | РПП-2М | предназначено для автоматического включения (повторного пуска) низковольтных (0,4 КВ) асинхронных ЭД после их отключения, вызванного снижением напряжения питающей сети или полным отключением напряжения (перерывом эл.снабжения). |  | 3000 | 3540
176 | РСЗ-2М |  |  | 3000 | 3540
177 | МД-5 (Новинка!) |  |  | 3000 | 3540
178 | Пульт управления ПУ-02 (для РСЗ-2М) | Обслуживает любое количество приборов РСЗ-2М |  | 4600 | 5428
179 | Пульт управления ПУ-04М (для РПП-2М) | Обслуживает любое количество приборов РПП-2М |  | 4100 | 4838
180 | КС-16 (система СИРИУС) | комплекс аппаратных и программных средств, для обеспечения оперативного сбора данных о работе ЭД и агрегатов на их основе, оборудованных приборами серии РТЗЭ, МД, КСКН-4, РКЗМ, хранения, анализа, отображения и документирования полученных данных. |  | 40300 | 47554
181 | Адаптер А1 | (для системы СИРИУС) |  | 3770 | 4448.6
182 | Адаптер Ethernet /работает совместно с приборами серии МД, РТЗЭ, КСКН-4, РКЗМ/. |  | предназначен для согласования протокола передачи данных приборов защиты/ мониторинга и протокола передачи сети Ethernet | 3000 | 3540
183 | Датчики тока диаметр 9 |  |  | 170 | 200.6
184 | Датчики тока диаметр 24 |  |  | 190 | 224.2
185 | Датчики тока диаметр 42 |  |  | 220 | 259.6
186 | Датчики тока диаметр 65 |  |  | 260 | 306.8
187 | Внешний Ключ |  | управляющий ключ (симистор) | 263 | 310.34
Контроллер станка качалки КСКН
Контроллеры КСКН-3,4 предназначены для программного управления в реальном масштабе времени режимными скважинами, оснащенными станками - качалками и защитного отключения электродвигателя СК
188 | КСКН-3- 2.5 | Контроллер обеспечивает: - включение / отключение СК по заданной программе в реальном масштабе времени (до 10 циклов в течение суток); - регулирование уставок максимального Imax, номинального Inom, минимального Imin тока и допустимого дисбаланса токов Dm электродвигателя ; - регулирование уставок задержки срабатывания защитного отключения Tmax, Tnom, блокировки срабатывания защит при пуске Tп, задержки на включение при перерывах электроснабжения Tсз; -регистрацию даты, времени и контролируемых режимов электродвигателя на момент аварийного отключения, причины отключения; - измерение среднего тока Is, дисбаланса токов электродвигателя Di и разбалансировки по току Ds; - индикацию причины аварийного отключения |  | 3388 | 3997.84
189 | КСКН-3- 5 |  |  | 3388 | 3997.84
190 | КСКН-3- 12.5 |  |  | 3388 | 3997.84
191 | КСКН-3- 25 |  |  | 3520 | 4153.6
192 | КСКН-3- 50 |  |  | 3520 | 4153.6
193 | КСКН-3- 125 |  |  | 3520 | 4153.6
194 | КСКН-3- 250 |  |  | 3707 | 4374.26
195 | КСКН-3- 500 |  |  | 3707 | 4374.26
196 | КСКН-3-1250 |  |  | 3905 | 4607.9
197 | Пульт ПУ-04С для КСКН3 | Обслуживает любое количество приборов |  | 4000 | 4720
198 | Пульт ПУ-04М для КСКН4 | Обслуживает любое количество приборов |  | 4000 | 4720
199 | КСКН-4- 2,5 | Контроллер КСКН-4 обеспечивает: -автоматическое включение / отключение ШГН по суточной программе в реальном масштабе времени (до 4 циклов в течение суток); -автоматическое разрешение / запрещение работы ШГН в любой день месяца в соответствии с программой месячного календаря; -защитное отключения электродвигателя ШГН при возникновении следующих аварийных ситуаций: -при перегрузке по току; -при недогрузке по току; -при неполнофазном режиме работы (обрыве фазы); -при недопустимом перекосе фаз по току; -регистрацию даты, времени и контролируемых режимов ЭД на момент аварийного отключения, причины отключения; -учет наработки ЭД ШГН с заданной даты; -учет условного энергопотребления ЭД ШГН с заданной даты; -измерение среднего тока Isи разбалансировки по току Ds; -индикацию причины аварийного отключения. КСКН-4 с подключением к ПК. Имеет внешний ключ. |  | 4120 | 4861.6
200 | КСКН-4- 5 |  |  | 4120 | 4861.6
201 | КСКН-4- 12,5 |  |  | 4120 | 4861.6
202 | КСКН-4-25 |  |  | 4223 | 4983.14
203 | КСКН-4- 50 |  |  | 4223 | 4983.14
204 | КСКН-4-125 |  |  | 4223 | 4983.14
205 | КСКН-4- 250 |  |  | 4378 | 5166.04
206 | КСКН-4- 500 |  |  | 4378 | 5166.04
207 | КСКН-4-1250 |  |  | 4532 | 5347.76
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности |  | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. С НДС
208 | Модуль ЭКМ | предназначен для блокировки работы ЭД станка-качалки при замыкании контакта электроконтактного манометра. Функция работает при включенном ЭД (станке-качалке). |  | 567 | 669.06
209 | Адаптер RS-232 |  |  | 2000 | 2360
210 | Адаптер RS-485 |  |  | 2000 | 2360
211 | Адаптер А2 | для системы беспроводного доступа WL_NET |  | 3000 | 3540
Электронный контроллер тока ЭКТМ /ТУ 3425-002-79200647-2012/
Контроллер ЭКТМ обеспечивает функции защиты следующих видов: - трехуровневую защиту от перегрузки по току с раздельной регулировкой по каждому уровню выдержки времени на отключение, в том числе по току отсечки; - защиту от недогрузки по току; - защиту от неполнофазного режима работы; - защиту от превышения допустимого дисбаланса токов. - защиту от частых пусков.
212 | ЭКТМ-1,5 | 0,5-12,5 | С защитой от частых пусков. Приборы с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1). Неразъемное соединение датчиков тока. | 2800 | 3304
213 | ЭКТМ-2,5 | 1,0-25 |  | 2800 | 3304
214 | ЭКТМ-5 | 2-62,5 |  | 2800 | 3304
215 | ЭКТМ-10 | 5-125 |  | 3000 | 3540
216 | ЭКТМ -25 | 10-250 |  | 3000 | 3540
217 | ЭКТМ - 60 | 20-625 |  | 3000 | 3540
218 | ЭКТМ - 125 | 50-1250 |  | 3200 | 3776
219 | ЭКТМ -250 | 100-2500 |  | 3200 | 3776
220 | ЭКТМ -625 | 200-6250 |  | 3300 | 3894
РЕЛЕ РАЗНЫЕ
ТЕРМОРЕЛЕ (реле температуры). Цена указана без стоимости термодатчиков При заказе термореле просим указывать какие термодатчики нужны (с термостойким или нетермостойким кабелем) и длину кабеля: 2,5; 5, 10, 15, 20 м
221 | Реле температуры RT-12-16 (16А) | Реле температуры контролирует температурный режим в пределах заданного от -54°С до +125°С путем включения/выключения нагревающей (охлаждающей) установки по сигналам выносного датчика температуры. Имеет одну группу контактов 16А. В качестве датчика используется термочувствительная микросхема. |  | 1228.8136 | 1450
222 | Реле температуры RT-12-17 | Бытовое исполнение16А |  | 1271.1864 | 1500
223 | Реле температуры RT-12-26 (две зоны, два канала по 16А) | Реле температуры контролирует температурный режим в двух зонах, в пределах заданного от -54°С до +125°С путем включения/выключения двух нагревающих (охлаждающих) установок по сигналам выносных датчиков температуры. Имеет две контактные группы по 16А. Прибор микропроцессорный, в качестве датчиков используются термочувствительные микросхемы. |  | 1864.4068 | 2200
224 | Реле температуры RT-12-30 (30А) | Аналогично RT-12-16, но с током коммутации до 30А. Имеет одну группу контактов на 30А. |  | 1567.7966 | 1850
225 | Реле температуры RT-12-32 (две зоны, один канал по 30А) | Реле температуры контролирует температурный режим в двух зонах, в пределах заданного от -54°С до +125°С путем включения/выключения одной нагревающей (охлаждаю- щей) установки по сигналам двух выносных датчиков температуры. Имеет одну группу контактов исполнительного реле на 30А. Прибор микропроцессорный, в качестве датчиков используются термочувствительные микросхемы. |  | 1610.1695 | 1900
226 | Реле температуры RT-12-35 (30А с недельным таймером) | Реле температуры с недельным таймером, предназначено для поддержания заданного температурного режима путем включения/выключения нагревающей (охлаждающей) установки по сигналам выносного датчика температуры в установленные часы и дни. Ток коммутации реле до 30А. |  | 1610.1695 | 1900
227 | Реле температуры RT-12-36 (две зоны, один канал с нед таймером) | Термореле с контролем температуры в двух зонах и с недельным таймером RT-12-36 |  | 1610.1695 | 1900
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности |  | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. С НДС
228 | Реле температуры RT-12-37 (16А с недельным таймером, бытовое) | Реле температуры для жидкотопливных котлов контролирует температурный режим в двух зонах, путем включения/выключения двух нагревающих установок по сигналам выносных датчиков температуры, и включает подачу топлива, при достижении рабочих температур. Имеет три замыкающих исполнительных реле по 8А. |  | 1737.2881 | 2050
229 | ТР-100 , ТР-101, ТР-102 | предназначено для измерения и контроля температуры устройства по четырем датчикам, подключаемым по двух или трех проводной схеме, с последующим отображением температуры на дисплее и выдачей сигналов тревоги при выходе каких либо параметров за установленные пределы. Применяется для защиты: • двигателей и генераторов; •трехфазных сухих трансформаторов с дополнительным контролем температуры сердечника или окружающей среды |  | 3056.7797 | 3607
РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
230 | Реле промежуточное RP-4Z-30-220 | имеет 4 группы замыкающих контактов. Выполнены в стандартных корпусах на DIN-рейку, могут использоваться совместно с другими приборами управления и защиты. |  | 567.7966 | 670
231 | Реле промежуточное RP-2P-30-220 | имеет 2 переключающие гуппы контактов на ток 30А. При подаче управляющего напряжения на обмотку (обмотки) реле, силовые контакты замыкаются (или размыкаются), при этом на лицевой панели загорается светодиод включения реле. |  | 567.7966 | 670
ТРЕХФАЗНЫЕ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФАЗ
232 | реле РНПП-301 | Используются для защиты от недопустимых колебаний напряжения в сети, обрыве, перекосе, неправильной последовательности и слипании фаз. Применяются для защиты любого электрооборудования, включая оборудование с длительными переходными процессами, электродвигательной нагрузкой, а также в системах АВР. |  | 1969.4915 | 2324
233 | реле РНПП-302 |  |  | 2066.9492 | 2439
234 | реле РНПП-311, РНПП-311М |  |  | 1125.4237 | 1328
235 | Реле напряжения RN-03-02 | Предназначено для защиты чувствительных к перепадам напряжения приборов и оборудования, питаемых от трехфазной сети, а также визуального контроля напряжения. Устройство имеет исполнительное реле на 10А для подключения трехфазного контактора. |  | 1355.9322 | 1600
236 | Реле напряжения RN-03-30 | Реле трехфазное, микропроцессорное, цифровая индикация. Регулировка нижнего и верхнего порога напряжения, гистерезиса, асимметрии, времени аварийного срабатывания и повторного включения. Три группы замыкающих контактов по 30А. На DIN-рейку 35мм. 4 модуля |  | 2118.6441 | 2500
ОДНОФАЗНЫЕ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ
237 | реле РН-101М | Предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью нагрузки до 3,5 кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (АПВ) после восстановления параметров сети. В состав РН-101М входит сетевой фильтр |  | 1350.8475 | 1594
238 | реле РН-102 | Предназначено для отключения бытовой и промышлен- ной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 6,5 кВт (32 А при АС-1) |  | 1984.7458 | 2342
239 | реле РН-111, РН-111М | Предназначено для отключения 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц любой мощности. Может работать в 4-х независимых режимах: -реле напряжения; -реле минимального напряжения; -реле максимального напряжения; -реле времени с задержкой на включение. |  | 1174.5763 | 1386
240 | реле РН-112 | Предназначено для контроля допустимой величины и наличия напряжения с номинальными параметрами 100 В 50 Гц и коммутации электрических цепей в устройствах защиты и автоматики электроустановок выше 1000 В. |  | 1125.4237 | 1328
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности |  | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. С НДС
241 | реле РН-113 | При мощности нагрузки до 7,0 кВт (до 32 А) отключение производится выходными контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки; При мощности, превышающей 7,0 кВт (до 32 А), отключение производится магнитным пускателем (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле. РН-113 может работать в четырех независимых режимах |  | 1445.7627 | 1706
242 | реле РН-116 | Предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети. |  | 1188.1356 | 1402
243 | реле РН-117 |  |  | 1043.2203 | 1231
244 | Реле напряжения RN-01-02 (16А) | Предназначено для защиты чувствительных к перепадам напряжения приборов и оборудования, питаемых от однофазной сети, а также визуального контроля напряжения. Позволяет подключать нагрузку до 10А без внешнего пускателя. Имеет одну группу контактов 10А. |  | 1101.6949 | 1300
245 | Реле напряжения RN-01-03 ( 16А) | Бытовое исполнение. Цифровая индикация, регулировка нижнего и верхнего порога напряжения, времени аварийного срабатывания. Мощность подключаемой нагрузки до 3,5кВт. |  | 1101.6949 | 1300
246 | Реле напряжения RN-01-30 (30А) | Реле позволяет подключать нагрузку до 30А без внешнего пускателя. Имеет одну группу контактов 30А. |  | 1144.0678 | 1350
247 | Реле напряжения и тока RN-01-14 | Контролирует и отображает на индикаторе не только напряжение, но и ток в однофазной сети. Имеет одну группу контактов 30А. |  | 3177.9661 | 3750
248 | Реле напряжения и тока RN-01-24 | В отличие от RN-01-14, позволяет подключать нагрузку до 30А на каждую из двух групп контактов без внешнего пускателя, и отключать, в случае перегрузки, сначала неприоритетную, а потом приоритетную цепь. |  | 3432.2034 | 4050
249 | Реле напряжения RN-01-34 | Реле напряжения однофазное (с контролем тока до 16А), микропроцессорное, цифровая индикация. Регулировка нижнего и верхнего порога напряжения, максимального потребления тока, времени аварийного срабатывания. Мощность подключаемой нагрузки до 3,5кВт. |  | 3177.9661 | 3750
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
250 | Реле времени RV-01-02 (10А) | Микропроцессорное программируемое реле времени с током коммутации до 16А. Имеется возможность программировать до 80 временных интервалов в цикле, при количестве повторяющихся циклов от 1 до 99. |  | 1059.322 | 1250
251 | Реле времени RV-01-03 | бытовое исполнение 16А |  | 1186.4407 | 1400
252 | Реле времени RV-01-30 (30А) | Аналогично RV-01-02, но с током коммутации до 30А. |  | 1398.3051 | 1650
253 | RV-01-11 (0,1-3сек) | предназначено для управления работой приборов и оборудования, по заданной программе. |  | 677.9661 | 800
254 | RV-01-12 (3-10сек) |  |  | 677.9661 | 800
255 | RV-01-13 (1-30сек) |  |  | 677.9661 | 800
256 | RV-01-14 (2-60сек) |  |  | 677.9661 | 800
257 | RV-01-15 (6сек-3мин) |  |  | 677.9661 | 800
258 | RV-01-16 (18сек-10мин) |  |  | 677.9661 | 800
259 | RV-01-17 (1-30мин) |  |  | 677.9661 | 800
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности |  | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. С НДС
260 | Реле времени RV-01-35 (астрономическое) | Астрономическое реле времени предназначено для управления работой осветительных приборов, по заданной программе, в соответствии с временем восхода и захода солнца в данной местности. Также, в целях экономии, имеется возможность отключения нагрузки ночью на определенное время. Устройство имеет одну группу контактов на 30А. |  | 1949.1525 | 2300
ДВУХКАНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
261 | реле РЭВ-201М | Предназначено для коммутации электрических цепей переменного тока 220 В/50 Гц и постоянного тока 24-100 В с регулируемой задержкой времени от 0 до 220 сек (РЭВ-201) и от 0 до 36000 с. (РЭВ-201М). Реле двухканальное. Каждый канал является самостоятельным реле времени. |  | 1222.0339 | 1442
262 | реле РЭВ-201 |  |  | 1125.4237 | 1328
ФОТОРЕЛЕ
263 | Фотореле FR-135 | Предназначено для автоматического включения освещения улиц, витрин магазинов, рекламы, стоянок, строек, коттеджей и т.д. в зависимости от установленного порога освещенности. Может применяться в устройствах промышленной автоматики. |  | 720.339 | 850
264 | Фотореле FR-136 (с суточным таймером) | Фотореле оснащено таймером, позволяющим отключать нагрузку в ночное время по заданному режиму. Фотореле FR-136 имеет выносной фотодатчик, оснащено схемой помехозащиты от ложных срабатываний. |  | 1694.9153 | 2000
265 | Фотореле FR-135-03 | Бытовое исполнение |  | 889.8305 | 1050
Универсальный автоматический электронный переключатель фаз
266 | переключатель фаз ПЭФ-301 | Предназначен для питания пром. и бытовой однофазной нагрузки 220В/50Гц от трехфазной четырехпроводной сети 3х380+N с целью обеспечения бесперебойного питания особо ответственных однофазных потребителей и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети. ПЭФ-301 автоматически производит выбор наиболее благоприятной фазы и запитывает от нее однофазную нагрузку любой мощности |  | 2531.7797 | 2987.5
Универсальный блок защиты электродвигателя
267 | блок УБЗ-301 | 5-50А | Защита асинхронных электродвигателей (ЭД) мощностью от 2.5 до 315 кВт, в том числе и в сетях с изолированной нейтралью. Осуществляет полную и эффективную защиту электрооборудо- вания | 3657.6271 | 4316
268 | блок УБЗ-301 | 10-100А |  | 3657.6271 | 4316
269 | блок УБЗ-301 | 63-630А |  | 4222.0339 | 4982
270 | блок защиты УБЗ-302 | Защита асинхронных ЭД, мощностью от 2,5 кВт до 30 кВт при использовании встроенных токовых трансформаторов и до 315 кВт при использовании внешних токовых трансфор-маторов, в том числе и в сетях с изолированной нейтралью. |  | 4791.5254 | 5654
271 | блок защиты УБЗ-115 | Защита однофазных асинхронных электродвигателей мощностью до 5,5 кВт (25А). |  | 3782.2034 | 4463
272 | блок защиты УБЗ-118 | Защита однофазных асинхронных ЭД мощностью до 2,6 кВт (в сетях 220 В, 50 Гц), работающих с одним фазосдвигаю- щим конденсатором |  | 2902.5424 | 3425
Реле защиты двигателя, реле контроля фаз
273 | Реле контроля фаз RKF-03-02 | Реле контроля фаз, микропроцессорное, цифровая индикация. Регулировка нижнего и верхнего порога напряжения, гистерезиса, асимметрии, времени аварийного срабатывания и повторного включения. Контроль порядка чередования, обрыва, "слипания" фаз, обрыва нулевого провода. На DIN-рейку 35мм. 2 модуля |  | 1525.4237 | 1800
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности |  | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. С НДС
274 | Реле защиты двигателя RZD-03-02 | для защиты электродвигателей при недопустимых отклонениях напряжения хотя бы одной из фаз, «слипании» или нарушении порядка чередования фаз, асимметрии напряжения, обрыве нулевого провода, а также визуального контроля напряжения по трем фазам. Устройство имеет исполнительное реле на 8А для подключения трехфазного контактора. |  | 1822.0339 | 2150
275 | Реле защиты двигателя RZD-03-30 | Устройство имеет исполнительное реле с тремя группами контактов на 30А. Нагрузку до 30А на фазу, можно подключать без применения внешнего пускателя. |  | 2203.3898 | 2600
276 | Реле защиты двигателя RZD-03-25 | Защита по току по 3-м фазам. Реле имеет функцию "плавного" пуска электродвигателей, переключающее обмотки из соединения "звездой" в "треугольник". |  | Готовится | к выпуску
277 | Реле защиты двигателя RZD-03-13 | Контролирует ток до 60А. Устройство имеет исполнитель- ное реле на 16А для подключения трехфазного контактора. |  | 2966.1017 | 3500
278 | Реле защиты двигателя RZD-03-14 | Защита по току по 1-ой фазе до 100А, 1 группа контактов реле 20А. Устройство позволяет контролировать максимальное и минимальное потребление тока, рекомендуется применять для защиты двигателей погружных насосов. |  | 3177.9661 | 3750
Контроллер управления температурными приборами
279 | блок МСК-301 - 8 (без датчиков темп-ры) | Предназначен для управления работой морозильных камер, холодильных прилавков, моноблоков и другого холодильного торгового и промышленного оборудования, работающего по схожему алгоритму. Заменяет 4 прибора |  | 2066.9492 | 2439
280 | блок МСК-301 -5,7 (без датчиков темп-ры) | МСК-301-5 предназначен для управления процессом сохранения и дозревания бананов, содержащихся в специальной камере. МСК 301-7 – контроллер управления промышленными холодильными установками с особыми условиями эксплуатации. |  | 3166.3136 | 3736.25
281 | блок МСК-102-1 | Блок управления холодильными машинами со встроенным монитором напряжения. Предназначен для управления морозильными камерами, холодильными прилавками, моноблоками и другим холодильным торговым и промышленным оборудованием. |  | 922.0339 | 1088
282 | блок МСК-102-2 |  |  | 1261.0169 | 1488
283 | блок МСК-301 - 3,6 (без датчиков темп-ры) | Для управления климат-приборами (нагревателями и кондиционерами) в помещениях базовых станций сотовой связи. МСК-301-3 (модификация Мегафон) , МСК-301-6 (модификация Би-Лайн). |  | 3347.4576 | 3950
Источник напряжения постоянного тока
284 | PS-220/5/12/24/48 | предназначены для питания нагрузок постоянным стабилизированным напряжением. PS-220/5-7, PS-220/12-3, PS-220/24-1.5, PS-220/48-0.75 |  | 1711.8644 | 2020
Таймеры с функцией реле напряжения
285 | реле РН - 16ТМ (таймер суточно-недельный) | Суточно-недельный таймер с функцией реле напряжения и встроеннным фотореле |  | 1710.1695 | 2018
286 | реле РЭВ-302 (годовой) | Многофункциональный двухканальный годовой таймер с функцией реле напряжения и выносным фотореле. Оснащен функциями суточного, недельного, месячного и годового таймера с возможностью выставления списка выходных дней и праздников; |  | 2389.8305 | 2820
Ограничитель мощности
287 | ОМ-110 Однофазный | Предназначен для постоянного контроля действующего значения потребляемой мощности однофазной нагрузки при токах от 0 до 100А |  | 1818.6441 | 2146
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности |  | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. С НДС
288 | ОМ 01-14 | Позволяет подключать нагрузку мощностью до 3,5 кВт, без внешнего пускателя. Имеет одну группу контактов 30А. При подключении нагрузки через внешний пускатель, позволяет контролировать ток до 100А. Контролирует отклонения по напряжению, потребляемому току и мощности, как в большую, так и в меньшую сторону. |  | 3389.8305 | 4000
289 | ОМ 01-24 | Отличается от OM-01-14 тем, что имеет две группы контактов по 30А. При превышении допустимого тока (или мощности), отключает сначала не приоритетную цепь, и лишь затем, если превышение не устранено, приоритетную цепь. |  | 3644.0678 | 4300
290 | ОМ-03-65 трехфазный, ОМ-03-67 | Индикация: частоты сети, напряжения сети, потребляе- мый ток, потребляемая активная мощность, потребляе- мая общая мощность, суммарная потребленная мощность |  | Готовится | к выпуску
291 | ОМ-310 | Трехфазный. Обеспечивает работу с нагрузкой мощностью от 2,5 кВт до 30 кВт при использовании встроенных токовых трансформаторов и до 350 кВт при использовании внешних токовых трансформаторов, в том числе и в сетях с изолированной нейтралью. |  | 4791.5254 | 5654
Реле максимального тока
292 | реле РМТ-101, РМТ-102 | предназначено для постоянного контроля действующего значения тока однофазной нагрузки от 0 до 100А (РМТ-101) или от 1 до 400 А (РМТ-102) и ее отключения в случае превышения заданного пользователем максимально допустимого тока нагрузки |  | 1909.322 | 2253
Регистратор электрических процессов цифровой
293 | РПМ-16-4-3 | Предназначен для: - измерения действующего значения переменного напряжения; - измерения действующего значения переменного тока;- измерение температуры; - получения данных от первичных преобразователей со стандартным выходом по току или напряжению; - хранения измеренных величин на внешнем носителе типа USB-FLASH диск |  | 9314.4068 | 10991
Прибор предварительного контроля сопротивления изоляции
294 | ППКСИ-01 | Предназначен для измерения и контроля сопротивления изоляции кабельных линий трехфазной цепи в ячейках комплектных распределительных устройств класса напряжения 6-10 кВ перед включением силового высоко- вольтного выключателя, с подачей разрешающих / запре- щающих сигналов на включение силового выключателя. |  | 1711.8644 | 2020
Стабилизаторы напряжения
295 | Legat - 5 (0.5 кВА) | бестрансформаторная схема, рабочий диапазон входных напряжений 90-300 В; плавная бесступенчатая стабилизация выходного напряжения; низкие массогабаритные параметры. возможность регулировки величины выходного напряжения в диапазоне 180-240 В, с шагом 1 В; возможность регулировки времени пуска в диапазоне 3-999 сек; Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева; позволяет подключать любые типы нагрузок. |  | 8050.8475 | 9500
296 | Legat - 15 (1.5 кВА) |  |  | 9974.5763 | 11770
297 | Legat - 20 (2 кВА) |  |  | 12711.8644 | 15000
298 | Legat - 35 (3.5 кВА) |  |  | 15000 | 17700
299 | Legat - 65 (6.5 кВА) |  |  | 37118.6441 | 43800
300 | Legat - 70 (7 кВА) |  |  | 51186.4407 | 60400
Дистанционное управление нагрузками
301 | DU-03-16 | Три канала релейной коммутации с токовой нагрузкой до 16А на каждый канал. |  | 1610.1695 | 1900
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности |  | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. С НДС
302 | DU-03-30 | Три канала релейной коммутации с токовой нагрузкой до 30А на каждый канал. |  | 2076.2712 | 2450
303 | DU-01-16 | Бытовое исполнение. Дистанционное управление нагрузками, микропроцессорное, с внутренним и внешним датчиком, управление до 10 метров от датчика. Длина кабеля датчика 1; 2,5; 5; 10; 15; 20 метров (от варианта исполнения). Мощность подключаемой нагрузки до 3,5кВт |  | 2076.2712 | 2450
Указатели напряжения, тока и мощности
304 | Указатель напряжения UN-01-02 | Указатель напряжения предназначен для измерения и отображения величины напряжения в однофазной сети переменного тока. При включении устройство отображает на индикаторе напряжение в сети. Указатель напряжения UN-01-02 устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет хорошо читаемую цифровую светодиодную индикацию. Устройство имеет точность измерения напряжения в 2В, что составляет около 1%. |  | 974.5763 | 1150
305 | Указатель напряжения UN-01-03 | Бытовое исполнение. Указатель напряжения однофазный, микропроцессорный, цифровая индикация (100-330В) |  | 1016.9492 | 1200
306 | Указатель напряжения UN-03-02 | Служит для измерения и отображения величины напряжения в трехфазной сети переменного тока. |  | 1144.0678 | 1350
307 | Указатель тока UС-01-02 | В отличие от UN-01-02, служит для измерения и отображения величины не только напряжения, но и тока в однофазной сети переменного тока. Значения контролируемых параметров отображаются на индикаторе поочередно. |  | 2500 | 2950
308 | Указатель мощности UМ-01-02 | Предназначен для измерения и отображения величины напряжения, тока и мощности в однофазной сети переменного тока. Значения контролируемых параметров отображаются на индикаторе поочередно. |  | 2966.1017 | 3500
МОДУЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ цена с НДС
309 | Реле контроля фаз | РКФ-3/1-М | Для контроля напряжения трехфазной сети и защиты оборудования, чувствительного к аварии сети (двигатели, трехфазные выпрямители) |  | 1518
310 | Реле контроля фаз | РКФ-3/1-М1 | Для контроля напряжения трехфазной сети и защиты оборудования, чувствительного к аварии сети (двигатели, трехфазные выпрямители) |  | 2150
311 | Реле контроля фаз | РКФ-3-Ц | Для контроля напряжения трехфазной сети и защиты оборудования, чувствительного к аварии сети (двигатели, трехфазные выпрямители) |  | 2150
312 | Реле контроля напряжения | РКН-3М | Для защиты однофазной нагрузки от недопустимых колебаний напряжения питания |  | 1644
313 | Реле контроля напряжения | РКН-63 | Для защиты однофазной нагрузки от недопустимых колебаний напряжения питания |  | 3570
314 | Реле контроля тока | РТ-05 | Для контроля превышения величины переменного тока нагрузки значения, установленного пользователем. Возможно применение трансформатора тока ххх/5 А |  | 1899
315 | Реле контроля изоляции | РКИ-500 | Для контроля сопротивления изоляции в сетях с изолированной нейтралью |  | 2299
316 | Реле контроля изоляции | РКИ-2-300 | Для контроля сопротивления изоляции в цепях постоянного тока с изолированными шинами |  | 6399
317 | Реле времени | РВ-200 | Для коммутации нагрузки с регулируемой задержкой времени. 5-200 сек. Отсчет времени может начинаться при подаче питания или при нажатии кнопки "Пуск" |  | 1518
318 | Коммутатор фазы | КФ-3М | Для применения в трехфазных сетях с возможным пропаданием напряжения отдельных фаз при необходимости питания однофазных систем с неприрывным циклом работы. |  | 1644
№ п/п | Наименование | Модель, Применение/функции, тех.особенности |  |  | Цена, руб. С НДС
319 | Модуль выбора фаз | МВФ-3М | Для применения в трехфазных сетях с нестабильным напряжением отдельных фаз при необходимости питания однофазных систем с заданными параметрами напряжения. |  | 3545
320 | Модуль выбора фаз | МВФ-3Ц | Для применения в трехфазных сетях с нестабильным напряжением отдельных фаз при необходимости питания однофазных систем с заданными параметрами напряжения. Напряжение питания В, Гц 220±10%; 50 Диапазон временной задержки сек 5…200 Задержка повторного включения питания, не менее сек 0,5 |  | 3545
321 | Фильтр сетевой помехоподавляющий | ФС-16М | Для защиты однофазной сети/нагрузки от воздействия импульсных помех |  | 1518
322 | Амперметр цифровой | А-05 | Для измерения сренеквадратического значения переменного тока частотой 50 Гц с использованием трансформатора тока. |  | 2530
323 | Вольтметр цифровой | V-03 | Для измерения среднеквадратического значения фазного и/или линейного напряжения переменного тока частотой 50 Гц |  | 2530
324 | Автоматический ввод резерва | АВР-3/3 | Для контроля соответствия напряжения каждой из фаз трехфазной сети допускаемому отклонению, заданному потребителем. |  | 4450
325 | Автоматический ввод резерва | АВР-3/3-22 | Для контроля трёхфазного напряжения от двух входов и управления тремя силовыми контакторами (выключателями) |  | 4450
326 | Реле ограничения мощности | ОМ-16 | Для защиты однофазной нагрузки от недопустимых колебаний напряжения питания, контроля тоа и отключения нагрузки при превышении порогового значения. |  | 1809
327 | Реле ограничения мощности | ОМ-400 | Для защиты мощной одно- и трёхфазной нагрузки от недопустимых колебаний напряжения питания, котроля тока и отключения нагрзуки при превышении порогового значения. |  | 6925
328 | Регистратор тока и напряжения | РТН-2 | Для контроля напряжения и тока по каждой из фаз трехфазной сети и записи предельных параметров, заданных потребителем |  | 6900
329 | Реле пуска двигателя | РКП-380 | Для управления пуском трёхфазного асинхронного электродвигателя в промышленных установках, силовыми контакторами или другими коммутирующими устройствами. |  | 4375
Россия, 660123, г.Красноярск, ул. Парковая, 10А E-mail: savelsbit@mail.ru http://савэл.рф
тел: +7 (391) 264-36-57, 264-36-58, тел/факс: +7 (391) 264-36-52

## Рудничная ВАРП, ВРН, ПРН
Россия, 660123, г.Красноярск, ул. Парковая, 10А E-mail: savelsbit@mail.ru http://савэл.рф
тел: +7 (391) 264-36-57, 264-36-58, тел/факс: +7 (391) 264-36-52
Прайс-лист на рудничную автоматику с 10июня 2014 года, с НДС, рублей
| Наименование | Цена | Наименование | Цена
| Выключатели ВАРП |  | Пускатели ПРН-Б
| ВАРП 250 1 У5 | 18000 | ПРН 63Б 1(380В) 50Гц 20 У5 | 56000
| ВАРП 500 1 У5 | 30000 | ПРН 63Б 2(660В) 50Гц 20 У5 | 56000
| ВАРП630 1 У5 | 30000 | ПРН 63Б 1(380В) 50Гц 25 У5 | 56000
| ВАРП1000 1 У5 | 100000 | ПРН 63Б 2(660В) 50Гц 25 У5 | 56000
| Выключатели ВРН |  | ПРН 63Б 1(380В) 50Гц 32 У5 | 56000
| ВРН 125-А 1(380В) С У5 | 36000 | ПРН 63Б 2(660В) 50Гц 32 У5 | 56000
| ВРН 125-А 2(660В) С У5 | 36000 | ПРН 63Б 1(380В) 50Гц 40 У5 | 56000
| ВРН 160-А 1(380В) С У5 | 36000 | ПРН 63Б 2(660В) 50Гц 40 У5 | 56000
| ВРН 160-А 2(660В) С У5 | 36000 | ПРН 63Б 1(380В) 50Гц 50 У5 | 56000
| ВРН 200-А 1(380В) С У5 | 36000 | ПРН 63Б 2(660В) 50Гц 50 У5 | 56000
| ВРН 200-А 2(660В) С У5 | 36000 | ПРН 63Б 1(380В) 50Гц 63 У5 | 56000
| ВРН 250-А 1(380В) С У5 | 36000 | ПРН 63Б 2(660В) 50Гц 63 У5 | 56000
| ВРН 250-А 2(660В) С У5 | 36000 | ПРН 125Б 1(380В) 50Гц 80 У5 | 56000
| ВРН 315-А 1(380В) С У5 | 45000 | ПРН 125Б 2(660В) 50Гц 80 У5 | 56000
| ВРН 315-А 2(660В) С У5 | 45000 | ПРН 125Б 1(380В) 50Гц 100 У5 | 56000
| ВРН 400-А 1(380В) С У5 | 45000 | ПРН 125Б 2(660В) 50Гц 100 У5 | 56000
| ВРН 400-А 2(660В) С У5 | 45000 | ПРН 125Б 1(380В) 50Гц 125 У5 | 56000
| ВРН 630-А 1(380В) С У5 | 81000 | ПРН 125Б 2(660В) 50Гц 125 У5 | 56000
| ВРН 630-А 2(660В) С У5 | 81000 | ПРН 160Б 1(660В) 50Гц 125 У5 | 82000
| Пускатели ПРН-А |  | ПРН 160Б 2(660В) 50Гц 125 У5 | 82000
| ПРН 63А 1 С 24 У5 | 45000 | ПРН 250Б 1(660В) 50Гц 125 У5 | 82000
| ПРН 63А 1 С 25 У5 | 45000 | ПРН 250Б 2(660В) 50Гц 125 У5 | 82000
| ПРН 63А 1 С 26 У5 | 45000 | ПРН 320Б 1(660В) 50Гц 125 У5 | 121000
| ПРН 63А 1 С 27 У5 | 45000 | ПРН 320Б 2(660В) 50Гц 125 У5 | 121000
| ПРН 63А 1 С 28 У5 | 45000 | ПРН 400Б 1(660В) 50Гц 125 У5 | 121000
| ПРН 63А 1 С 29 У5 | 45000 | ПРН 400Б 2(660В) 50Гц 125 У5 | 121000
| ПРН 100А 1 С 30 У5 | 45000 | ПРН 630Б 1(660В) 50Гц 125 У5 | 274000
| ПРН 100А 1 С 31 У5 | 45000 | ПРН 630Б 2(660В) 50Гц 125 У5 | 274000
| ПРН 125А 1 С 32 У5 | 45000 | Пускатели вакуумные ПВРН
| ПРН 160А 1 С 33 У5 | 65000 | ПВРН 63…125 (380/660В) 50Гц 63…125 У5 | по запросу
| ПРН 200А 1 С 34 У5 | 65000 | ПВРН 160…250 (380/660В) 50Гц 160…250 У5
| ПРН 250А 1 С 35 У5 | 65000 | ПВРН 315…400 (380/660В) 50Гц 315…400 У5
| ПРН 320А 1 С 36 У5 | 90000 | ПВРН 500…630 (380/660В) 50Гц 500…630 У5
| ПРН 400А 1 С 37 У5 | 90000 | Ящики соединительные
| ПРН 630А 1 С 38 У5 | 107000 | СЯ 10 У5 | 5600
| Коробки разветвительные |  | СЯ 10 У5 | 10300
| КРН-63…250 У5 | 7400 | СЯ 10 У5 | 12000
| КРН-400 У5 | 8100 | СЯ 10 У5 | 14900
Возможны скидки!
Уточняйте сроки поставки!

## Датчики, автоматика
ООО "САВЭЛ" 660123 г.Красноярск, ул. Парковая, д.10 а
тел: (391)264-36-57, факс (391) 264-36-52, E-mail: savelsbit@mail.ru, http://савэл.рф
ПРАЙС НА ДАТЧИКИ И УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ
№ п/п | Модель | Основные параметры | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб.
Датчики вибрации (ускорения)
1 | ВД06А пьезоакселерометр со встроенным усилителем | 100мВ*с2/м, 0…50g, 1…8 000Гц, ICP | 8080 | 9534.4
2 | ВД06А пьезоакселерометр со встроенным усилителем | с первичной Государственной поверкой | 12778 | 15078.04
3 | КМ2 магнитное крепление для ВД06А 860 | 24х24х24мм, усилие отрыва 12кг | 992 | 1170.56
Датчики тока
4 | ДТ01 преобразователь ток/напряжение для КНК-2-1 | коэф. преобр. 2 мВ, мах первич. ток 90 А | 1449 | 1709.82
5 | ДТ06 преобразователь ток/напряжение для КНК-2-1 | коэф. преобр. 2,8 мВ, мах первич. ток 450 А | 1177 | 1388.86
6 | Датчики для УЗД-7 (комплект 3 шт) |  | 2138.13 | 2522.9934
Датчики влажности
7 | СС06-1 пассивный датчик влажности | кондуктометрический датчик, диап. темп. -0…100 С, 45х24мм (длина щупа 26 мм ) | 714 | 842.52
8 | СС06-50 пассивный датчик влажности | кондуктометрический датчик, диап. темп. -0…100 С, 69х24мм (длина щупа 50 мм) | 773 | 912.14
Устройства автоматики
9 | УКФ-4 устройство контроля фаз | пит. 380В/3фазн., контроль обрыва, перекоса фаз нагрузка 220В/0,6А, габ. разм. 90х53х60 мм | 1441 | 1700.38
10 | УЗД-7М в комплекте с датчиками тока | устройство многофункциональной токовой защиты двигателя габ. разм. 100х85х60, DIN-рейка
11 | УЗД-7 1,5...15 А с датчиками тока |  | 7637 | 9011.66
12 | УЗД-7 6,3...63 А с датчиками тока |  | 7908 | 9331.44
13 | УЗД-7 30...300 А с датчиками тока |  | 8173 | 9644.14
14 | УЗД-7 40...400 А с датчиками тока |  | 8463 | 9986.34
| УЗД-7МИ в комплекте с датчиками тока | устройство многофункциональной токовой защиты двигателя габ. разм. 100х85х60, DIN-рейка
15 | УЗД-7И 1,5...15 А с датчиками тока |  | 9183 | 10835.94
16 | УЗД-7И 6,3...63 А с датчиками тока |  | 9466 | 11169.88
17 | УЗД-7И 30...300 А с датчиками тока |  | 9737 | 11489.66
18 | УЗД-7И 40...400 А с датчиками тока |  | 10020 | 11823.6
| УЗД-7Д в комплекте с датчиками тока | устройство многофункциональной токовой защиты двигателя габ. разм. 100х85х60, DIN-рейка
19 | УЗД-7Д 1,5...15 А с датчиками тока |  | 8005 | 9445.9
20 | УЗД-7Д 6,3...63 А с датчиками тока |  | 8282 | 9772.76
21 | УЗД-7Д 30...300 А с датчиками тока |  | 8565 | 10106.7
22 | УЗД-7Д 40...400 А с датчиками тока |  | 8836 | 10426.48
| Модель | Основные параметры | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб.
| УЗД-7ДИ в комплекте с датчиками тока | устройство многофункциональной токовой защиты двигателя габ. разм. 100х85х60, DIN-рейка
23 | УЗД-7ДИ 1,5...15 А с датчиками тока |  | 9390 | 11080.2
24 | УЗД-7ДИ 6,3...63 А с датчиками тока |  | 9667 | 11407.06
25 | УЗД-7ДИ 30...300 А с датчиками тока |  | 9944 | 11733.92
26 | УЗД-7ДИ 40...400 А с датчиками тока |  | 10227 | 12067.86
27 | УЗД-11 в комплекте с датчиками тока | устройство многофункциональной токовой защиты двигателя габ. разм. 105х86х60, DIN-рейка
28 | УЗД-11 1,0...10 А с датчиками тока |  | 11533 | 13608.94
29 | УЗД-11 8,4…84 А с датчиками тока |  | 11949 | 14099.82
30 | УЗД-11 50…500 А с датчиками тока |  | 12365 | 14590.7
31 | УЗД-8Р | поддержка датчиков СС06, ТД, измер. Изоляции, пит 220В, устройство защиты ЭД, габ. разм. 85х70х60, ДИН-рейка, аналог УЗД-6К | 4661.02 | 5500.0036
32 | БСУ-1 (30 кОм) / БСУ-1 (10 кОм) блок сигнализации уровней для чистой воды (30 кОм) / для канализационной воды (10 кОм) | 2 уровня, электродные датчики, вых. реле 220В 2А, габ. разм. 85х70х60, DIN-рейка | 3520 | 4153.6
33 | БСУ-3 (30 кОм) / БСУ-3 (10 кОм) блок сигнализации уровней для чистой воды (30 кОм) / для канализационной воды (10 кОм) | 4 уровня, электродные датчики, вых. реле 220В 2А,габ. разм. 85х70х60, DIN-рейка | 5356 | 6320.08
34 | Кабель к ИПВ-3 | 1,5 м, разъем СР-50-276 ФВ 555 | 800 | 944
35 | КНК-2-1 контроллер парогенераторов | питание 220В, ток потр. 45мА, ток нагрузки 5А, цифровой индикатор, габ. разм.120х80х77 | 17683 | 20865.94
36 | КНК-2-2 контроллер парогенераторов | питание 220В, ток потр. 45мА, ток нагрузки 5А, цифровой индикатор, габ. разм.120х80х77 | 20866 | 24621.88
37 | ДНК-3 контроллер насосных станций | питание 220В, ток потр. 45МА,длительный ток нагрузки 1А, кратковременный ток нагрузки 40А, ЖКИ, габ. разм. 115Х113х59 | 14829 | 17498.22
38 | ДНК-3И контроллер насосных станций c Modbus-RTU | питание 220В, ток потр. 45МА,длительный ток нагрузки 1А, кратковременный ток нагрузки 40А, ЖКИ, габ. разм. 115Х113х59 | 16480 | 19446.4
39 | ПО отображения на компьютере на базе DataRate |  | 12000 | 14160
40 | ФР-95М фотореле со светодиодом |  | 669 | 789.42
41 | ИПВ-3 Измерительный преобразователь сигнала вибродатчика | Цена расчитывается индивидуально | от 6000 до 8500
| Цены могут уточняться при заказе- | корректируются ежеквартально
ООО "САВЭЛ" 660123 г.Красноярск, ул. Парковая, д.10 а
тел: (391)264-36-57, факс (391) 264-36-52, E-mail: savelsbit@mail.ru, http://савэл.рф

## Стабилизаторы
Наименование оборудования | Цена (руб. РФ с НДС)
Стабилизаторы напряжения
однофазные
Стабилизатор напряжения Каскад СН-800 | 6600
Стабилизатор напряжения Каскад СН-1200 | 8800
Стабилизатор напряжения Каскад СН-2000 | 13589
Стабилизатор напряжения Каскад СН-4000 | 19260
Стабилизатор напряжения Каскад 5 | 23100
Стабилизатор напряжения Каскад 7 | 28875
Стабилизатор напряжения Каскад 8 | 35700
Стабилизатор напряжения Каскад 10 | 40950
Стабилизатор напряжения Каскад 12 | 43050
Стабилизатор напряжения Каскад 15 | 51450
Стабилизатор напряжения Каскад 17 | 57750
Стабилизатор напряжения Каскад 20 | 67200
трёхфазные
Стабилизатор напряжения Каскад 15 | 69300
Стабилизатор напряжения Каскад 20 | 86625
Стабилизатор напряжения Каскад 25 | 107100
Стабилизатор напряжения Каскад 30 | 122850
Стабилизатор напряжения Каскад 36 | 129150
Стабилизатор напряжения Каскад 45 | 154350
Стабилизатор напряжения Каскад 50 | 173250
Стабилизатор напряжения Каскад 60 | 201600
Стабилизатор напряжения Каскад 70 | 315000
Стабилизатор напряжения Каскад 90 | 330000
Стабилизатор напряжения Каскад 100 | 360000
Стабилизатор напряжения Каскад 120 | 420000
однофазные
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-4 | 43428
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-5 | 44698
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-7 | 45853
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-7* | 65488
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-8 | 47124
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-8* | 66759
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-10 | 50820
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-10* | 69184
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-14 | 80734
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-14* | 100375
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-17 | 86047
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-17* | 103125
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-20 | 88820
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-20* | 108625
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-25 | 94875
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-30 | 100375
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-33 | 103125
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-40 | 108625
Стабилизатор напряжения СНЭ-О-44 | 112750
трёхфазные
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-12 | 130284
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-15 | 134094
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-20 | 137559
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-20* | 196464
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-25 | 141372
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-25* | 200277
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-30 | 152460
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-30* | 207552
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-40 | 242202
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-40* | 301125
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-50 | 258141
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-50* | 309375
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-60 | 266460
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-60* | 325875
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-75 | 284625
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-90 | 301125
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-99 | 309075
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-118 | 325875
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-132 | 338250
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-80 | 506000
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-100 | 528000
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-120 | 561000
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-160 | 638000
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-200 | 737000
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-250 | 957000
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-300 | 1023000
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-400 | 1133000
Фильтр сетевой магистральный «Квазар»
Фильтр сетевой магистральный «Квазар Ф25Р» | 123750
Фильтр сетевой магистральный «Квазар Ф50Р» | 148750
Фильтр сетевой магистральный «Квазар Ф65Р» | 153750
Фильтр сетевой магистральный «Квазар Ф100Р» | 161250
Фильтр сетевой магистральный «Квазар Ф160Р» | 166000
Фильтр сетевой магистральный «Квазар Ф250Р» | 176250
Фильтр сетевой трансформаторный
однофазный
Фильтр сетевой трансформаторный ФСТО-1000 | 37500
Фильтр сетевой трансформаторный ФСТО-2000 | 43750
Фильтр сетевой трансформаторный ФСТО-3500 | 55625
Фильтр сетевой трансформаторный ФСТО-3500С | 73750
Фильтр сетевой трансформаторный ФСТО-7000 | 85000
Фильтр сетевой трансформаторный ФСТО-10000 | 123750
трёхфазный
Фильтр сетевой трансформаторный ФСТТ-3000 | 68750
Фильтр сетевой трансформаторный ФСТТ-6000 | 88750
Фильтр сетевой трансформаторный ФСТТ-10000 | 130000
Фильтр сетевой трансформаторный ФСТТ-12000 | 193750
Фильтр сетевой трансформаторный ФСТТ-15000 | 218750
Фильтр сетевой трансформаторный ФСТТ-20000 | 243750
Фильтр сетевой трансформаторный ФСТТ-25000 | 306250
Фильтр сетевой трансформаторный ФСТТ-30000 | 361250