## Товары и Услуги
Идентификатор товара | Код товара | Моя группа | C2B группа | Название Товара/Услуги | Анонс | Описание | Тип товара | Цена | Валюта | Ед. измерения | Мин. объем заказа | Ссылка изображения | Наличие | Производитель | Страна производитель
|  | 0 |  | Вводно-распределительные устройства (ВРУ) | Вводно-распределительные устройства (ВРУ) применяются для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 380/220В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях. ВРУ комплектуются из панелей одностороннего обслуживания и могут быть однопанельными и многопанельными. Устанавливается в многоэтажных и малоэтажных жилых и общественных зданиях, в распределительных сетях, как в четырехпроводном, так и пятипроводном исполнении, с рабочим нулевым и защитным заземляющими проводниками. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/568-vvodno-raspredelitelnye-ustroystva-vru.jpg | +
|  | 0 |  | Щиты этажные (ЩЭ, УЭРМ, ЩЭУ, ЩАР, ЩЭГ) | Щит этажный ЩЭ (УЭРМ, ЩЭУ, ЩЭР, ЩЭГ) применяется для приема и распределения электроэнергии по потребителям, либо группам потребителей. Основные задачи эта защита от перегрузок, токов короткого замыкания, учет потребляемой электроэнергии и питание квартирного щитка. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/583-schity-etazhnye-sche-uerm-scheu-schar-scheg.jpg | +
|  | 0 |  | Щиты и шкафы автоматики (ША, ЩА) | Щиты (ЩА) и шкафы (ША) автоматики применяются для комплексного управления технологическим оборудованием по заданным алгоритмам, запрограммированным в контроллере(реле). Обеспечивают как автоматическое, так и ручное управление исполнительными устройствами, визуальный контроль за режимами их работы, защиту от перегрузок и токов короткого замыкания. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/579-schity-i-shkafy-avtomatiki-sha-scha.jpg | +
|  | 0 |  | Щиты и шкафы управления вентиляции (ЩУВ, ШУВ) | Щиты (шкафы) управления вентиляцией типа ЩУВ (ШУВ) применяются управления вентиляцией в автоматическом режиме. Управление может проводится как всем комплексом, так и отдельными её частями. Обеспечивает контроль состояния оборудования системы вентиляции, ручное или автоматическое включение оборудования системы вентиляции, управление отдельными частями системы. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/580-schity-i-shkafy-upravleniya-ventilyacii-schuv.jpg | +
|  | 0 |  | Щиты учета и распределительные щиты учета (ЩРУ, ЩУ) | Щит распределительный учета (ЩРУ) и щит учета (ЩУ) предназначен для приёма, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220 В трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц. Устанавливаются в административных, общественных, промышленных помещениях и зданиях. Могут использоваться для учета электроэнергии отдельных станков, механизмов, агрегатов и т.п. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/581-schity-ucheta-i-raspredelitelnye-schity-uchet.jpg | +
|  | 0 |  | Щиты распределительные вводные, распределительные, вводно-распределительные (ЩРВ, ЩР, ЩВР) | Щиты распределительные вводные (ЩРВ), щиты распределительные (ЩР), щиты вводно-распределительные (ЩВР) применяются для приёма и распределения электрической энергии напряжением 380/220 В трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц, нечастого включения и отключения линий групповых цепей, а так же их защиты при перегрузках и коротких замыканиях. Устанавливаются в административных, общественных, промышленных и т.п. зданиях после ГРЩ и ВРУ. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/582-schity-raspredelitelnye-vvodnye-raspredelitel.jpg | +
|  | 0 |  | Щит квартирный (ЩК) | Щиток квартирный предназначен для приема и распределения электроэнергии в квартире, учета электроэнергии, защите от токов короткого замыкания, перегрузки и токов утечки. Грамотная разработка и сборка данного изделия позволят обезопасить вас и ваших близких от поражения током, а так же минимизировать возможность возникновения пожара. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/576-schit-kvartirnyy-schk.jpg | +
|  | 0 |  | Щит освещения (ЩО) | Щит освещения ЩО применяется для приема и распределения электроэнергии в общественных, производственных, административных и других подобных зданиях, а также нечастых оперативных включений (отключений) электрических цепей, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания осветительных сетей трехфазного переменного тока напряжением 380/220В частотой 50 Гц. Щит освещения изготавливается на номинальные токи от 6 до 120А в зависимости от условий эксплуатации встраиваемого или навесного исполнения. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/577-schit-osvescheniya-scho.jpg | +
|  | 0 |  | Щит силовой (ЩС) | Щит силовой (ЩС), а также распределительный щит силовой (РЩС) применяется на промышленных и бытовых объектах, на небольших узлах питания такие как питание этажа, цеха, жилые дома, офисные центры. ЩС и РЩС обеспечивают питание напряжением 380/220 В, распределяют питание и защищают оборудования от перегрузок и коротких замыканий. Так же щиты могут выполнять функции учета электроэнергии. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/578-schit-silovoy-schs.jpg | +
|  | 0 |  | Щиты одностороннего обслуживания ЩО70 | Панели ЩО 70 применяются для комплектации распределительных щитов напряжением 380В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, которые служат для приема и распределения электрической энергии, защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания. Наиболее бюджетный вариант по распределению электроэнергии после понижающего трансформатора. Основное оборудование используемое в панелях - рубильники(разъединители) и плавкие вставки. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/573-schity-odnostoronnego-obsluzhivaniya-scho70.jpg | +
|  | 0 |  | Щиты управления (ЩУ) | Щиты управления (ЩУ) и щиты станций управления (ЩСУ) применяются для местного, дистанционного и автоматического управления различными технологическими процессами, такими как управление системами приточной и вытяжной вентиляции, насосами с асинхронными электродвигателями в тепловых пунктах водоснабжения, поточными линиями, работающими в трехфазных сетях переменного тока напряжением 380/220В частотой до 60 Гц, и устанавливаются в производственных, административных, общественных, промышленных и т.п. зданиях. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/574-schity-upravleniya-schu.jpg | +
|  | 0 |  | Щит для собственных нужд (ЩСН) | Щит собственных нужд (ЩСН) применяется для приема и распределения энергии переменного тока от трансформаторов. Может использоваться в осветительных и силовых установках производственных, общественных, административных зданий, для собственных нужд электрических станций, подстанций и других энергетических объектов, а также для их защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/575-schit-dlya-sobstvennyh-nuzhd-schsn.jpg | +
|  | 0 |  | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Главный распределительный щит - распределительный щит, через который происходит электроснабжение всего здания, или помещения. Основной задачей ГРЩ является прием и распределение энергии трехфазного переменного тока, при напряжении 380/200 В и частотой 50 Гц, а так же зашита от перегрузок и коротких замыканий. ГРЩ так же может присоединяться к сетям с глухозаземленной нейтралью, тип заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S. Щит содержит автоматику, которая должна помешать аварийным ситуациям, например УЗО или автоматические выключатели. В зависимости от типа источника питания (основной, резервный) определяется конструкция ГРЩ. При необходимости функций распределения электроэнергии, применяют панели или шкафы ГРЩ. Обычно выполняются в напольном исполнении, при наличии помещения, а так же в виде настенного щита. При возникновении сбоев в системе электроснабжения (перепадов параметров сети) -- отключает систему от тока, что позволяет избежать повреждения приборов. Стоит понимать, что главный распределительный щит является важным звеном в электроснабжении вашего объекта и персонал, который работает с ним, должен быть проинструктирован об особенностях устройства. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/569-glavnyy-raspredelitelnyy-schit-grsch.jpg | +
|  | 0 |  | Пункты распределительные (ПР) | Пункты распределительные (ПР) применяются для распределения электрической энергии, защиты электрических установок напряжением до 660 кВ переменного тока частотой 50 и 60 Гц при перегрузках и коротких замыканиях, для нечастых включений и отключений электрических цепей. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/570-punkty-raspredelitelnye-pr.jpg | +
|  | 0 |  | Шкафы управления с частотными приводами | <strong>Шкафы управления частотно-регулируемым приводом</strong>&ndash; низковольтные комплектные устройства, предназначенные для частотного регулирования и управления группой насосных агрегатов (электроприводов) на станциях 3-го подъема, 2-го подъема, дренажных станциях, а также для управления вентиляторами и воздушными компрессорами.<br /> Шкафы управления с частотным преобразователем позволяют повысить экономичность работы всех насосных агрегатов, упростить задание режимов их работы, повысить надежность работы за счет равномерной загрузки насосных агрегатов. Кроме того, шкаф позволяет использовать один преобразователь частоты для группы насосных агрегатов. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/571-shkafy-upravleniya-s-chastotnymi-privodami.jpg | +
|  | 0 |  | Щиты автоматического ввода резерва (ЩАВР, АВР) | Щит и шкаф автоматического ввода резерва (ЩАВР и ШАВР) применяется для оперативного переключения потребителя с основного питания на резервный (это может быть дополнительный ввод, генератор или аккумуляторные батареи) при отсутствии напряжения на основном вводе, либо оно не соответствует заданным параметрам. В случае если резервом выступает дополнительный ввод или аккумуляторные батареи, то переключение происходит практически мгновенно, если генератор, то подача напряжения к потребителю происходит через 25-60 секунд, в зависимости от характеристик генератора. Может изготавливаться как отдельное устройство, так и в комплекте щитов распределения электроэнергии. |  | m | 0 | RUR |  | 0 | http://www.catalog2b.ru/uimages/product/004/383/572-schity-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva-schavr-.jpg | +
Note on A1: 1O70B5;L=>5 70?>;=5=85.  45=B8D8:0B>@
Note on B1: 5>1O70B5;L=>5 ?>;5. >4 - !>45@68B 0@B8:C; (8;8 :>4) B>20@0. @B8:C; =5>1E>48< 4;O 1KAB@>3> 8 C4>1=>3> ?>8A:0 =C6=>9 ?>78F88 G5@57 ?>;5 ?>8A:0 =0 A09B5 :><?0=88 8
Note on C1: 1O70B5;L=>5 70?>;=5=85.  >O 3@C??0 - #:070BL 8
Note on D1: 5>1O70B5;L=>5 ?>;5. C2B 3@C??0 - <O 3@C??K =0 A09B5 Catalog2B.
Note on E1: 1O70B5;L=>5 ?>;5.  0720=85 ">20@0/#A;C3 - =
Note on F1: 1O70B5;L=>5 ?>;5. =>=A - >?8A0=85 B>20
Note on G1: 1O70B5;L=>5 ?>;5.  ?8A0=85 - >?8A0=85 B
Note on I1: 5>1O70B5;L=>5 ?>;5. &5=
Note on J1: 5>1O70B5;L=>5 ?>;5. 0;NB0 - >1O70B5;L=> ?@8 =0;8G88 F5=K. >ABC?=K B>;L:> A;5
Note on K1: 5>1O70B5;L=>5 ?>;5. 48=8F0 87<5@5=8O - :>;-20 B>20@0 70 C:070==CN F5=C.  1O70B5;L=> ?@8 =0;8G88 F5=K. ">;L:> >4=> 87 A
Note on L1: 5>1O70B5;L=>5 ?>;5.  8=8<0;L=K9 >1J5
Note on M1: 5>1O70B5;L=>5 ?>;5. !AK;:0 87>1@065=8O - !>45@68B AAK;:8 =0 87>1@065=8O 
Note on P1: 5>1O70B5;L=>5 ?>;5. !B@0=0 ?@>872>48B5;L - =0G5=85 8<?>@B8@C5BA

## Мои - Группы
Идентификатор группы | Идентификатор родителя | Название группы
Note on A1: 1O70B5;L=>5 70?>;=5=85. 45=B8D8:0B>@
Note on B1: 1O70B5;L=>5 70?>;=5=85. 45=B8D8:0B>@ @>48B5;O - C:07K205B ?@8=04;56=>ABL : 45=B8D8
Note on C1: 1O70B5;L=>5 70?>;=5=85.  0